# Záznam o hodnocení plnění požadavků zákona o ZP poskytovatelem zdravotní péče

# 1) Základní údaje

| Sp.zn.: | Datum kontroly: |
| --- | --- |
| Kontrolovaný subjekt: |
| Jméno a příjmení vedoucího inspektora: |

2a) Hodnocení plnění požadavků zákona poskytovatelem zdravotní péče:

| Hodnocený parametr | Kolikrát kontro- lováno | Kritické závady | Význam. závady | Drobné závady | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předány úplné seznamy ZP uvedených v § 30 zákona o ZP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutečnost odpovídá údajům v předaných seznamech ZP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyřazený ZP je veden v evidenci. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytovatel používá ZP po uplynutí doby jeho použitelnosti. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytovatel používá jednorázové ZP vícekrát. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotnické prostředky uvedené do provozu do 31.12.1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| Návod k použití je obsluze dostupný. |  |  |  |  |  |  |  |
| Návod k použití je úplný. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předloženy protokoly o prověření stavu u ZP klasif. třídy IIb a III. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předloženy protokoly o pravidelných kontrolách u ZP klasif. třídy I, IIa (jsou-li výrobcem předepsány). |  |  |  |  |  |  |  |
| Předloženy protokoly o elektrické revizi ZP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předloženo proškolení odborné obsluhy u ZP klasif. třídy IIb a III. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP nebyl používán k jiným účelům, než byl schválen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Byly dodrženy termíny prověření stavu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Byly dodrženy termíny periodických prohlídek dle výrobce, el. revizí. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP byl používán bez platného prověření, popř. nebyl vyřazen, když při prověření stavu nevyhověl. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotnické prostředky uvedené do provozu po 1.1.2000. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předloženo ujištění event. prohlášení o shodě, ZP označeno CE značkou s kódem (u ZP klasif. třídy I bez kódu). |  |  |  |  |  |  |  |
| Návod k použití ZP je poskytovateli kdykoliv dostupný, po 1. 1. 2000 v českém jazyce. |  |  |  |  |  |  |  |
| Návod k použití je úplný. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předloženy protokoly o periodických prohlídkách ZP (jsou-li výrobcem předepsány). |  |  |  |  |  |  |  |
| Předloženy protokoly o elektrické revizi ZP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předloženo proškolení odborné obsluhy u ZP klasif. třídy IIb a III. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předložen provozní deník se záznamy, předepisuje-li to návod k použití. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP nebyl použit k jinému účelu, než předepisuje výrobce v návodu k použití. |  |  |  |  |  |  |  |
| Byly dodrženy termíny periodických prohlídek dle výrobce, el. revize. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní dokumentace. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předloženy protokoly o účinnosti sterilizátoru. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předloženy platné protokoly o zkoušce dlouhodobé stability u ZP využívající jadernou energii nebo ionizující záření event. dokumenty o provedeném korespondečním auditu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedeno ověření stanoveného měřidla. |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení kontroly retrakčních ventilků u zubních souprav (u ZP uvedených do provozu před rokem 2000). |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola označování u sterilního ZP nebo IVD nebo aktivního implantabilniho ZP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet bodů |  |  |  |
| Celkem |  |
| Odečet bodů |  |
| Celkem po odečtu bodů |  |

2b) Bodování parametrů:

| 0 | Hodnocený parametr nesplněn – zjištěny „významné“ nebo „kritické“ nedostatky |
| --- | --- |
| 1 | Hodnocený parametr splněn částečně – zjištěny drobné nedostatky, nebo jeden ojedinělý „významný“ |
| 2 | Hodnocený parametr splněn – bez zjištěných nedostatků, nebo s jedním nedostatkem hodnoceným jako „drobný“ |

V případě opakované závady (závady, která se již vyskytla při minulé kontrole a poskytovatel byl na její odstranění upozorněn) se za každý uvedený nedostatek odečte 5 bodů.

V případě výskytu kritických nedostatků se za každý uvedený nedostatek odečte 5 bodů. Jako kritické jsou hodnoceny zejména následující nedostatky:

- Výrobcem nebo pověřenou osobou nebylo vydáno prohlášení o shodě pro používaný typ ZP nebo nebylo provedeno posouzení dle příslušných nařízení vlády pro ZP nebo ZP nebyl označen CE a poskytovatel zdravotní péče ho používá

- Poskytovatel není schopen obstarat si návod k obsluze

- Poskytovatel není schopen zajistit si servis v odůvodněných případech u přístrojů klasif. třídy IIb a III

- Není doloženo splnění radiační ochrany ZP využívajícího jadernou energii nebo ionizující záření dle zvláštního právního předpisu - atomového zákona (není-li ZP odstaven kvůli poruše)

- Nefunkčnost ZP klasif. třídy IIb a III zjištěná při kontrole (není-li ZP odstaven kvůli poruše)

- ZP je používán nebo je umístěn na pracovišti (oddělení) a není označen že se nesmí používat, přestože nebylo provedeno prověření jeho stavu dle § 52 zákona o ZP nebo je prověření již neplatné anebo nebyly odstraněny závady zjištěné při tomto prověření

- ZP je používán nebo je umístěn na pracovišti (oddělení) a není označen že se nesmí používat, jestliže prověření jeho stavu dle § 52 zákona o ZP bylo provedeno neoprávněnou osobou nebo je prověření nevyhovující - zakazující používání

- Stav ZP byl prověřen dle § 52 zákona o ZP, ale po termínu daném zákonem  (ZP byl používán, aniž bylo provedeno prověření jeho stavu )

2c) Celkové slovní hodnocení úrovně plnění požadavků zákona o ZP poskytovatelem zdravotní péče:

| 100 až 80 % | Dobré plnění požadavků zákona o ZP poskytovatelem zdravotní péče |
| --- | --- |
| 80 až 60 % | Uspokojivé plnění požadavků zákona o ZP poskytovatelem zdravotní péče |
| 60 a méně % | Neuspokojivé plnění požadavků zákona o ZP poskytovatelem zdravotní péče |

2d) Závěry:

| Celkové hodnocení úrovně (%) = (součet bodů po odečtu x 100) / dosažitelný počet bodů: | Výsledek: |
| --- | --- |
| Poznámka: |
| Datum: | Podpis inspektora: |