Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky

Pro informaci uvádíme průběžný seznam nově vydaných českých technických norem se zaměřením na oblast zdravotnických prostředků, případně jejich změn nebo zrušení  tak, jak jsou publikovány ve Věstníku ÚNMZ.

| Označení normy | Název normy | Třídicí znak |
| --- | --- | --- |
| Věstník ÚNMZ č. 1 a 2 (2002) |
| ČSN EN 868-3 | Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci – Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (uvedených v EN 868-4) a pro výrobu průhledných sáčků a hadic (uvedených v EN 868-5) – Požadavky a zkušební metody | 77 0360 |
| ČSN EN 868-4 | Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci – Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody | 77 0360 |
| ČSN EN 868-5 | Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci – Část 5: Teplem uzaviratelné a samolepicí průhledné sáčky a hadice z laminovaných folií papír – plast - Požadavky a zkušební metody | 77 0360 |
| ČSN EN 591 | Návody k použití přístrojů pro diagnostiku in vitro pro profesionální účely | 85 7001 |
| ČSN EN 13544-3 | Přístroje pro respirační terapii – Část 3: Zařízení pro strhávání vzduchu | 85 2107 |
| ČSN P ENV 13606-3 | Zdravotnická informatika – Sdělování elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Distribuční pravidla | 98 1015 |
| ČSN P ENV 13606-4 | Zdravotnická informatika – Sdělování elektronických zdravotních záznamů – Část 4: Zprávy pro výměnu informací | 98 1015 |
| ČSN P ENV 13728 | Zdravotnická informatika – Rozhraní klinických analyzátorů k laboratorním informačním systémům | 98 1016 |
| ČSN EN 849 Změna A2 | Lahve pro přepravu plynů – Ventily pro lahve – Technické podmínky a typové zkoušky | 07 8606 |
| ČSN 36 4760 zrušena k 1.2.2002 | Radioizotopové ozařovací přístroje pro terapii zářením gama. Bezpečnostní ustanovení |  |
| ČSN 36 4811 zrušena k 1.1.2002 | Kardioskopy |  |
| Vyhlášené ČSN Oznámení Českého normalizačního institutu o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN |
| ČSN EN ISO 8612 | Oftalmologické přístroje - Tonometry | 19 5023 |
| ČSN EN ISO 13340 | Lahve na přepravu plynů – Ventily lahví na jedno použití (kartuše) – Technické podmínky a prototypové zkoušky | 07 8610 |
| ČSN EN ISO 14246 | Lahve na přepravu plynů – Ventily lahví na plyny – Výrobní zkoušky a kontrola | 07 8610 |
| ČSN EN ISO 7786 | Stomatologické rotační nástroje – Laboratorní brousicí nástroje | 85 6037 |
| ČSN EN ISO 1559 | Dentální materiály – Slitiny pro dentální amalgám | 85 6311 |
| ČSN EN ISO 10139-2 | Stomatologie – Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady – Část 2: Materiály pro dlouhodobé použití | 85 6360 |
| ČSN EN ISO 14729 | Oční optika – Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček – Mikrobiologické požadavky a zkušební metody pro výrobky a postupy hygienického uchovávání kontaktních čoček | 19 5228 |