Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky

Pro informaci uvádíme průběžný seznam nově vydaných českých technických norem se zaměřením na oblast zdravotnických prostředků, případně jejich změn nebo zrušení  tak, jak jsou publikovány ve Věstníku ÚNMZ.

| Označení normy | Název normy | Třídicí znak |
| --- | --- | --- |
| Věstník ÚNMZ č. 4 (2009) |
| ČSN EN 62220-1-3 | Zdravotnické elektrické přístroje – Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení – Část 1-3: Stanovení detekční kvantové účinnosti – Detektory používané u dynamického zobrazování | 36 4730 |
| Vyhlášené ČSN Oznámení Českého normalizačního institutu o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN |
| ČSN EN 45502-2-2 Platí od 2009-05-01 (Ruší ČSN EN 50061 vydanou 08/1994) | Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky – Část 2-2: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů) | 85 3000 |