Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2016

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.

Dozor v oblasti přípravy léčivých přípravků včetně přípravy a kontroly radiofarmak (dále jen „RF“) patří mezi základní činnosti odboru lékárenství a distribuce Ústavu. Kontroly na pracovištích připravujících RF jsou zaměřeny na dodržování požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a prováděcí vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky (dále jen „vyhláška o správné lékárenské praxi“). Tyto kontroly jsou prováděny v pravidelných tříletých intervalech.

V roce 2016 bylo provedeno celkem 15 plánovaných kontrol pracovišť připravujících RF (dále jen „pracoviště“), z toho se v 1 případě jednalo o kontrolu samostatného PET pracoviště. Jedna z původně plánovaných 16 kontrol nebyla provedena, jelikož pracoviště ukončilo svoji činnost.

V tabulce č. 1 jsou uvedeny počty a druhy kontrol a jejich hodnocení (klasifikace) stupnicí 1 až 3 dle množství a závažnosti zjištěných nedostatků včetně porovnání s výsledky kontrol provedených v posledních pěti letech.

Tabulka č. 1 Počty a druhy kontrol a jejich hodnocení

| Rok | Druh kontroly | Hodnocení |
| --- | --- | --- |
|  | Plánovaná | Cílená | 1 | % | 2 | % | 3 | % |
| 2012 | 11 | 0 | 5 | 45,5 | 3 | 27,3 | 3 | 27,3 |
| 2013 | 17 | 0 | 9 | 52,9 | 1 | 5,9 | 7 | 41,2 |
| 2014 | 15 | 0 | 8 | 53,3 | 0 | 0 | 7 | 46,7 |
| 2015 | 14 | 0 | 13 | 92,8 | 1 | 7,2 | 0 | 0 |
| 2016 | 15 | 0 | 12 | 80,0 | 3 | 20,0 | 0 | 0 |

Klasifikace 1 – drobné nedostatky (méně závažné nedostatky v postupech nebo dokumentaci)

Klasifikace 2 – více drobných či některé významné nedostatky (závažnější nedostatky v dokumentaci, nevalidované prostory třídy čistoty vzduchu A v C, nedostatečná kontrola připravených RF)

Klasifikace 3 – kritické nedostatky (nedodržení podmínek pro sterilní přípravu - třída čistoty vzduchu A v C, nedostatečné jištění jakosti připravovaných RF – významné nedostatky při samotné přípravě a kontrole RF a nedostatečná režimová opatření).

Ve srovnání s rokem 2015 bylo v roce 2016 zjištěno více nedostatků souvisejících s dispozičním  řešením a režimem provozu čistých prostor včetně provádění fyzikálního a mikrobiologického monitoringu v návaznosti na pokyn Ústavu LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních platný od 15.4.2016. Tyto nedostatky nebyly prozatím hodnoceny snížením klasifikační známky, vzhledem k relativně krátké době platnosti pokynu LEK-17.

V dalších případech se jednalo o méně závažné nedostatky (viz tabulka č. 2).

U 2 kontrolovaných pracovišť nebyly zcela odstraněny nedostatky zjištěné při minulé kontrole v roce 2013 - v obou případech šlo o přípravu RF v nevyhovujících prostorách nesplňujících požadavky na třídu čistoty vzduchu pro přípravu sterilních léčivých přípravků (validace prostor třídy čistoty C nebyla provedena ve stanoveném termínu).

Tabulka č. 2 Nedostatky zjištěné při kontrole pracovišť připravujících RF v roce 2016

| Zjištěné nedostatky | celkem | % |
| --- | --- | --- |
| není prováděna mikrobiologická kontrola prostředí a/nebo kontrola sterility připravených RF | 5 | 33,3 |
| chybějící záznamy o evidenci teplot uchovávání LP a o kontrole exspirací | 2 | 13,3 |
| nevyhovující dispoziční řešení čistých prostor | 6 | 40,0 |
| validace prostor C nebyla provedena v termínu | 2 | 13,3 |
| nedostatky v označení připravených RF | 2 | 13,3 |
| chybějící údaje či doklady k záznamům o výdeji připravených RF | 2 | 13,3 |

Kontrolami provedenými v roce 2016 byla potvrzena převažující dobrá úroveň dodržování požadavků správné lékárenské praxe při přípravě léčivých přípravků a zákona o léčivech na pracovištích připravujících RF.

V roce 2017 je plánováno provést celkem 15 následných kontrol pracovišť připravujících RF s pokračujícím zaměřením na dodržování podmínek pro přípravu sterilních léčivých přípravků stanovených pokynem LEK-17.

Odbor lékárenství a distribuce

02.03.2017