Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky

	Pro informaci uvádíme průběžný seznam nově vydaných českých technických norem se zaměřením na oblast zdravotnických prostředků, případně jejich změn nebo zrušení  tak, jak jsou publikovány ve Věstníku ÚNMZ. 

Označení normy	Název normy	Třídicí znak	
Věstník ÚNMZ č. 4 (2002) 	
ČSN EN 60601-2-44      ed.2	Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-44: Zvláštní požadavky na bezpečnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii	36 4800	
ČSN 84 6105                    zrušena k 1.5.2002	Nábytek pro nemocnice  a jiná zdravotnická zařízení. Kovové lůžko pro novorozence		
ČSN 84 6110                    zrušena k 1.5.2002	Nábytek pro nemocnice  a jiná zdravotnická zařízení. Kovové lůžko pro děti od 2 měsíců do 2 let		
ČSN 84 6125                    zrušena k 1.5.2002	Nábytek pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Kovové lůžko pro dospělé		
ČSN 84 6150                    zrušena k 1.5.2002	Nábytek pro nemocnice  a jiná zdravotnická zařízení. Kovové lehátko odpočívací 		
ČSN 84 6160                    zrušena k 1.5.2002	Nábytek pro nemocnice  a jiná zdravotnická zařízení. Vyšetřovací lehátko 		
ČSN 84 6360     zrušena k 1.5.2002	Nábytek pro nemocnice  a jiná zdravotnická zařízení. Vzpřimovací hrazda		
ČSN 84 6410                    zrušena k 1.5.2002	Nábytek pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Vyšetřovací stůl rovný se zvedací podhlavnicí		
ČSN 84 6510                   zrušena k 1.5.2002	Nábytek pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Schůdky k vyšetřovacím stolům		
ČSN 84 7020                  zrušena k 1.5.2002	Nábytek pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Kovový vozík se snímatelnými nosítky (pro přepravu v budovách)		
ČSN 84 71 01                  zrušena k 1.5.2002	Lékařská zařízení. Sterilizátory parní a horkovzdušné. Názvy a definice 		
Vyhlášené ČSN   Oznámení Českého normalizačního institutu o schválení evropských a mezinárodních norem k  přímému používání jako ČSN 	
ČSN P ENV 12718	Zdravotní kompresivní punčochy	84 1080	
ČSN P ENV 12719	Zdravotní profylaktické antitrombotické punčochy	84 1081	
ČSN EN 867-5	Nebiologické systémy pro použití ve sterilizátorech – Část 3: Specifikace indikátorů a zkušebních těles pro zkoušku výkonu malých sterilizátorů typu B a Typu S	84 7121	
ČSN EN ISO 4135	Anesteziologie - Slovník	85 2100	
ČSN EN 13544-1	Přístroje pro respirační terapii – Část 1: Nebulizační systémy a jejich části	85 2107	
ČSN EN ISO 15087-1	Stomatologická páka – Část 1: Všeobecné požadavky	85 6057